## _72x0s2vcb
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 201 | 202 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 变更 | 现场少做 | 合计
1 |  | 消防报警系统 |  | 215: 0
2 | 030705007001 | 消防报警及联动设备 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
3 | 030705009001 | 火灾应急广播主机 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
4 | 030705009002 | 消防电话系统 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
5 | 030705009003 | 变配电监控系统 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
6 | 030204018001 | 消防接线端子（模块）箱 | 台 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 30
7 | 031103015001 | 模块箱 MB | 个 | 201: 1; 202: 1; 204: 1; 205: 1; 206: 1; 209: 6; 212: 1; 215: 1; 216: 1; 219: 1 |  |  | 15
8 | 030705001001 | 智能型感烟探测器 | 只 | 182 | 208 | 41 | 9 | 26 | 116 | 10 | 37 | 10 | 73 | 27 | 10 | 26 | 16 | 2 |  | 54 | 15 | 4 | -16 | 850
|  | 紧急启动按钮 | [21 empty] | 2 | bar: 206 to 207
|  | 智能型感温探测器 |  | 206: 6; 207: 4 |  |  | 10
|  | 智能型防爆感烟探测器 | 只 | 204: 5 |  |  | 5
9 | 030705001002 | 线型光束感烟探测器 接收器 | 只 | 201: 3; 204: 32; 205: 42; 206: 42; 207: 42; 212: 11; 213: 15; 215: 26 |  | -4 | 209
10 | 030705001003 | 线型光束感烟探测器 发射器 | 只 | 201: 3; 204: 32; 205: 42; 206: 42; 207: 42; 212: 11; 213: 15; 215: 26 |  | -4 | 209
11 | 030705003001 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 只 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 27 | 4 | 6 | 4 | 17 | 6 | 6 | 15 | 2 | 1 |  | 5 | 7 | 1 | -1 | 167
12 | 030705003002 | 消火栓报警按钮 | 只 | 28 | 33 | 19 | 17 | 17 | 29 | 4 | 9 | 4 | 17 | 6 | 7 | 17 | 4 |  |  | 6 |  |  |  | 217
13 | 030705009004 | 声光报警装置 | 台 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 |  | 141
14 | 030705009005 | 专用消防电话分机 | 台 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 23
15 | 030705004001 | 控制模块 C | 只 | 8 | 24 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 2 | 2 | 14 |  | 96
|  | 信号输入模块 M |  | 204: 3; 209: 4 | 4 |  | 11
16 | 030705010001 | 总线隔离器 | 台 | 14 | 18 | 10 | 11 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 101
|  | 火灾显示盘 D | 台 | [20 empty] | 5 | bar: 201 to 206
17 | 030705009006 | 火灾报警扬声器 | 台 | 17 | 28 | 15 | 12 | 12 | 38 | 4 | 12 | 4 | 24 | 7 | 8 | 16 | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  | 206
27 |  | 防火门监控系统 | [21 empty] | 0
28 | 030705009007 | 防火门监控主机 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
29 | 030705801001 | 防火门监控分机 | 台 | [19 empty] | -9 | 0 | bar: 201 to 205; 207; 215 to 216; 219 to 220
30 | 030705004002 | 防火门监控模块 | 只 | 215: 4 |  |  | 4
35 |  | 消防设备电源监控系统 | [21 empty] | 0
36 | 030705009008 | 消防电源监控主机 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
37 | 030705004003 | 监控区域模块 | 只 | [20 empty] | 12 | bar: 201 to 207; 209; 211 to 216
38 | 030705004004 | 电压信号传感器 | 只 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 6 |  | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 42
43 |  | 漏电火灾报警系统 |  | 215: 0 |  |  | 0
44 | 030705009009 | 漏电火灾报警主机 | 台 | [20 empty] | 1 | bar: 215
45 | 030705004005 | 火灾探测器 | 只 | 215: 41 |  |  | 41
50 | 030705009010 | 气体灭火控制盘 | 台 | [20 empty] | 5 | bar: 206 to 207; 215; 218; 220
51 | 030705009011 | 声光报警装置 | 台 | 215: 4; 218: 4; 220: 4 |  |  | 12
52 | 030705003003 | 紧急启动按钮 | 只 | 215: 2; 218: 1; 220: 1 | 3 |  | 7
53 | 030705003004 | 放气指示灯 | 只 | 215: 2 |  |  | 2
|  | 智能型感烟探测器 |  | 218: 9 |  |  | 9
|  | 智能型感温探测器 |  | 218: 4 | 10 |  | 14
|  | 可燃气体报警控制器 | [19 empty] | 1 |  | 1
|  | 可燃气体探测器(防爆) | [19 empty] | 10 |  | 10
|  | 合计 | [21 empty] | 2463