## 主材费用
清单控制价明细表
服务名称:电气防火安全检测和消防设施年度检测服务项目-设备主材
序号 | 工 程 项 目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单 价（含税） | 合 价 （含税） | 备注
一 | 控制价明细 |  |  |  |  | 1759.96
1 | 消防报警系统
2 | 智能型感烟探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 23.28 | 23.28
3 | 紧急启动按钮 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 个 | 1 | 75 | 75
4 | 智能型感温探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 22.5 | 22.5
5 | 智能型防爆感烟探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 55 | 55
6 | 线型光束感烟探测器（接收器、发射器） | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 230 | 230
7 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 23.1 | 23.1
8 | 消火栓报警按钮 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 32.5 | 32.5
9 | 声光报警装置 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 40.8 | 40.8
10 | 控制模块 C | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 27 | 27
11 | 信号输入模块 M | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 19.2 | 19.2
12 | 总线隔离器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 18 | 18
13 | 火灾显示盘 D | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 350 | 350
14 | 火灾报警扬声器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 12 | 12
15 | 防火门监控系统
16 | 防火门监控模块 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 50 | 50
17 | 消防设备电源监控系统
18 | 监控区域模块 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 170 | 170
19 | 电压信号传感器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 170 | 170
20 | 漏电火灾报警系统
21 | 火灾探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 180 | 180
22 | 气体灭火系统
23 | 声光报警装置 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 40.8 | 40.8
24 | 紧急启动按钮 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 75 | 75
25 | 放气指示灯 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 100 | 100
26 | 智能型感烟探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 23.28 | 23.28
27 | 智能型感温探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 22.5 | 22.5
| 汇总 |  |  |  |  | 1759.96
Note on A1: 微软用户: 18号、宋体、加粗，项目编码左对齐，单位居中对齐，小写数字靠右对齐
Note on A32: Administrator: 是否加编号

## 设备主材 (2)
清单控制价明细表
服务名称:电气防火安全检测和消防设施年度检测服务项目-设备主材
序号 | 工 程 项 目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单 价（含税） | 合 价 （含税） | 备注
一 | 控制价明细 |  |  |  |  | 2239.96
1 | 消防报警系统
2 | 智能型感烟探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 23.28 | 23.28
3 | 紧急启动按钮 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 个 | 1 | 75 | 75
4 | 智能型感温探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 22.5 | 22.5
5 | 智能型防爆感烟探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 55 | 55
6 | 线型光束感烟探测器（接收器、发射器） | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 230 | 230
7 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 23.1 | 23.1
8 | 消火栓报警按钮 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 32.5 | 32.5
9 | 声光报警装置 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 40.8 | 40.8
10 | 控制模块 C | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 27 | 27
11 | 信号输入模块 M | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 19.2 | 19.2
12 | 总线隔离器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 18 | 18
13 | 火灾显示盘 D | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 350 | 350
14 | 火灾报警扬声器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 12 | 12
15 | 防火门监控系统
16 | 防火门监控模块 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 50 | 50
17 | 消防设备电源监控系统
18 | 监控区域模块 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 170 | 170
19 | 电压信号传感器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 170 | 170
20 | 漏电火灾报警系统
21 | 火灾探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 180 | 180
22 | 气体灭火系统
23 | 声光报警装置 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 台 | 1 | 40.8 | 40.8
24 | 紧急启动按钮 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 75 | 75
25 | 放气指示灯 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 100 | 100
26 | 智能型感烟探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 23.28 | 23.28
27 | 智能型感温探测器 | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 22.5 | 22.5
28 | 可燃气体探测器(防爆) | 对检测出有问题的设备进行更换 | 只 | 1 | 480 | 480
| 汇总 |  |  |  |  | 2239.96
Note on A1: 微软用户: 18号、宋体、加粗，项目编码左对齐，单位居中对齐，小写数字靠右对齐
Note on A33: Administrator: 是否加编号